ГОСТ 2.785-70

Группа Т52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ.

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

Unified system for design documentation.

Graphic designations. Pipeline accessories

Дата введения 1971-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 6 апреля 1970 г. № 451

ВЗАМЕН ГОСТ 11628-65 в части трубопроводной арматуры и ГОСТ 3463-46 в части трубопроводной арматуры

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1998 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения трубопроводной арматуры в схемах и чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Стандарт не распространяется на гидравлические и пневматические приводы и изделия основного производства авиационной техники.

2. Размеры обозначений стандартом не устанавливаются.

3. Обозначения арматуры в зависимости от типа соединения и вида управления выполняют на основе комбинирования обозначений настоящего стандарта и обозначений, установленных соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации.

| Наименование | Обозначение |  |
| --- | --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ АРМАТУРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 1. Вентиль (клапан) запорный: |  |  |
| а) проходной |  |  |
| б) угловой |  |  |
| 2. Вентиль (клапан) трехходовой |  |  |
| 3. Вентиль, клапан регулирующий: |  |  |
| а) проходной |  |  |
| б) угловой |  |  |
| 4. Клапан обратный (клапан невозвратный): |  |  |
| а) проходной |  |  |
| б) угловой |  |  |
| Примечание: Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному |  |  |
| 5. Клапан предохранительный: |  |  |
| а) проходной |  |  |
| б) угловой |  |  |
| 6. Клапан дроссельный |  |  |
| 7. Клапан редукционный |  |  |
| Примечание. Вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления |  |  |
| 8. Клапан воздушный автоматический (вантуз) |  |  |
| 9. Задвижка |  |  |
| 10. Затвор поворотный |  |  |
| 11. Кран: |  |  |
| а) проходной |  |  |
| б) угловой |  |  |
| 12. Кран трехходовой: |  |  |
| а) общее обозначение |  |  |
| б) с Т-образной пробкой |  |  |
| в) с L-образной пробкой |  |  |
| 13. Кран четырехходовой |  |  |
| 14. Кран концевой: |  |  |
|  | Полное | Упрощенное |
| а) общее обозначение |  |  |
| б) водоразборный |  |  |
| в) самозапорный для умывальника |  |  |
| г) туалетный для умывальника |  |  |
| д) банный |  |  |
| е) писсуарный |  |  |
| ж) смывной контактного действия |  |  |
| з) лабораторный |  |  |
| и) пожарный (клапан пожарный): |  |  |
| для присоединения одного шланга |  |  |
| для присоединения двух шлангов |  |  |
| к) поливочный |  |  |
| 15. Кран двойной регулировки |  |  |
| Примечание. Упрощенное обозначение допускается применять только в документации для строительства |  |  |
| 16. Смеситель: |  |  |
| а) общее назначение |  |  |
| б) с поворотным изливом |  |  |
| в) с душевой сеткой |  |  |
| г) с самозапорным краном для умывальника |  |  |
| д) медицинский локтевой |  |  |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ АРМАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ |  |  |
| 17. Клапан невозвратно-запорный: |  |  |
| а) проходной |  |  |
| б) угловой |  |  |
| Примечание. Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному |  |  |
| 18. Клапан невозвратно-управляемый |  |  |
| 19. Клапан самозапорный |  |  |
| 20. Клапан запорный быстродействующий: |  |  |
| а) на открытие |  |  |
| б) на закрытие |  |  |
| 21. Клапан пусковой |  |  |
| 22. Клапан двухседельный |  |  |
| 23. Клапан к манометру |  |  |
| 24. Клапан предохранительный сигнальный |  |  |
| 25. Захлопка: |  |  |
| а) без принудительного закрытия |  |  |
| б) с принудительным закрытием |  |  |
| 26. Задвижка перепускная (для наливных судов) |  |  |
| 27. Клапан промывочный |  |  |
| 28. Коробка трехклапанная: |  |  |
| а) запорная |  |  |
| б) невозвратно-запорная |  |  |
| в) невозвратно-управляемая |  |  |
| Примечание. Количество квадратов в обозначении должно соответствовать количеству клапанов в коробке |  |  |
| 29. Манипулятор трехходовой Примечание. Количество отростков в обозначении должно соответствовать количеству ходов манипулятора. |  |  |
| Примечание. Наименования, заключенные в скобки, соответствуют терминологии, принятой в судостроительной промышленности. |  |  |